|  | Приложение 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2021 годы (в редакции от 11.02.2021 № 211) |
| --- | --- |

# ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ»

на 2019-2021 годы и соответствующих плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Объекты централизованной системы водоснабжения | Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации мероприятий инвестиционной программы | после реализации мероприятий инвестиционной программы |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | с. Большое Белоносова |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Большое Белоносова | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.2. | пгт. Мартюш |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка проектной документации на установку станции очистки и умягчения воды на водозаборе пгт. Мартюш | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |
| 1.2.2. | Установка станции очистки и умягчения воды: снижение жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.3. | с. Клевакинское |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка проектной документации на установку станции очистки и умягчения воды на водозаборе с. Клевакинское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |
| 1.3.2. | Установка станции очистки и умягчения воды: снижение жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.3.3. | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Клевакинское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.4. | с. Колчедан |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка проектной документации на установку станции очистки воды на водозаборе с. Колчедан | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |
| 1.4.2. | Установка оборудования для снижения мутности и железа до норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.4.3. | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Колчедан | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.5. | п. Лебяжье |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе п. Лебяжье | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.6. | п. Ленинский |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе п. Ленинский | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.7. | с. Маминское |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Маминское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.8. | с. Позариха |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Позариха | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.9. | с. Покровское, ул. Комсомольская |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Разработка проектной документации на установку станции очистки и умягчения воды на водозаборе с. Покровское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |
| 1.9.2. | Установка станции очистки и умягчения воды: снижение жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.9.3. | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Покровское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.10. | с. Рыбниковское |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Рыбниковское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.11. | с. Сипавское |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки воды на водозаборе с. Сипавское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |
| 1.11.2 | Установка оборудования для снижения мутности и железа до норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.11.3 | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Сипавское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.12. | д. Соколова (Колчеданская с/адм.) |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки воды на водозаборе д. Соколова | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |
| 1.12.2 | Установка оборудования для снижения мутности до норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.13. | с. Травянское |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки воды на водозаборе с. Травянское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |
| 1.13.2 | Установка оборудования для снижения мутности и железа до норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.13.3 | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Травянское | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |
| 1.14. | с. Черемхово |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Установка системы автоматического, непрерывного обеззараживания воды на водозаборе с. Черемхово | Скважина | Доля проб питьевой воды на водозаборе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 0 |