ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.05.2025										         № 721

пгт. Мартюш

Об итогах работы в отопительный период 2024/2025 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области

к работе в отопительный период 2025/2026 года

В целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный период 2025/2026 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять к сведению информацию об итогах работы в отопительный период 2024/2025 года в Каменском муниципальном округе Свердловской области (приложение).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный  период 2025/2026 года (прилагается).

3.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном  сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (http://kamensk-adm.ru/).

Глава муниципального округа                                                      А.Ю. Кошкаров

|  | Приложение к постановлению Главы Каменского муниципального округа Свердловской области от 19.05.2025 № 721 |
| --- | --- |

Информация об итогах работы в отопительный период 2024/2025 года

в Каменском муниципальном округе Свердловской области

Подготовка к отопительному периоду 2024/2025 года проводилась на основании  постановления Главы городского округа  от 07.06.2024 № 1139 «Об итогах отопительного периода 2023/2024 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2024/2025 года». Этими же постановлением утвержден План работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 года.

Пуск тепла на территории Каменского района начат с 23 сентября 2024 года на основании постановления Главы городского округа от 18 сентября 2024 года  № 2002. На 9 октября 2024 года все котельные были запущены.

Для безаварийного прохождения отопительного периода 2024/2025 года утвержден План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ», которым предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ в размере  15,0 млн. рублей.  В рамках реализации мероприятий предусмотренных Планом выполнены следующие работы:

- ремонт двух котлов расположенных в газовых котельных с. Сосновское и с. Маминское;

- ремонт сети ХВС с. Покровское протяженностью – 1,128 км;

- ремонт сети ТС с. Сипавское, протяженностью – 0,496 км сети ХВС  –0,209 км;

- ремонт   сети    теплоснабжения    п. Новый  Быт,    протяженностью –

0,26 км;

- ремонт сети холодного водоснабжения с. Травянское, протяженностью – 0,27 км;

- ремонт дымовой трубы газовой котельной с. Кисловское.

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2027 года» в  2024 году по мероприятию капитальный ремонт сетей теплоснабжения выполнены работы по капитальному ремонту сетей:

- капитальный ремонт сети тепло- водоснабжения с. Сипавское;

- капитальный ремонт сетей тепло- водоснабжения с. Новоисетское;

- капитальный ремонт сети ТВС с. Рыбниковское.

Стоимость выполненных работ – 30,2 млн. рублей.

Общее количество отремонтированных сетей по контракту:

- теплоснабжения 2,581 км (2х трубном исполнении)

- водоснабжения 0,96 км.

В рамках региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области утвержденной постановлением Правительства Свердловской   области от  30.03.2023   № 209-ПП в 2024 году ведутся работы по объекту:

– «капитальный ремонт сети теплоснабжения п.г.т. Мартюш». Стоимость выполненных работ – 60,99 млн. руб.

Общая протяженность отремонтированных сетей составила,  – 7,159 км, из них ТС 4,303 км, ХВС 2,856 км

Из резервного фонда Правительства Свердловской области в соответствии с распоряжением № 643-РП от 15.10.2024  выделены средства в размере 24,93 млн. руб на строительство газовой блочной водогрейной котельной в п. Первомайский Каменского района. Заключен муниципальный контракт от 29.11.2024 № 23-АЭФ/2024 с обществом с ограниченной ответственностью «УК «Теплокомплекс» срок завершения работ по контракту 30.09.2025.

Завершены работы по реализации проекта «Модернизация объектов водоподготовки централизованных систем водоснабжения с. Сипавское, с. Травянское муниципального образования Каменский городской округ Свердловской области». Заключен муниципальный контракт № 14-ОК/2024 от 17.05.2024 с ООО «Свежие технологии» на сумму 19,4 млн. руб.

Распоряжением Главы городского округа от 21.05.2024 № 114 создана комиссия по контролю за подготовкой и готовностью к работе объектов социально-культурного назначения, жилищного фонда и теплоснабжающих организаций в отопительный период 2024/2025 года на территории МО «Каменский городской округ».

Комиссией проведена документарная проверка готовности объектов социально-культурного назначения и жилищного фонда Каменского городского округа согласно утвержденного графика.

Не получили паспорт готовности 3 управляющих компании, 2 ТСЖ, все учреждения здравоохранения и детский реабилитационный центр.

На основании распоряжения Главы МО «Каменский городской округ» от 30.09.2024 № 208 проведена повторная проверка потребителей 04.10.2024. По результатам проверки Акты готовности получили управляющая компания ООО «Ремстройкомплекс», ТСЖ «Позариха», учреждения здравоохранения.

На основании распоряжения Главы Каменского муниципального округа Свердловской области от 24.01.2025 № 7 проведена повторная проверка ГКУ СУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменского района» 27 января 2025 года. Акт готовности реабилитационным центром получен.

Ведется работа по устранению замечаний 2 управляющими компаниями ООО «УК «Стройком» и ООО «УК «МКДС».

Работа по устранению замечаний продолжается.

Проверка готовности муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному периоду 2024/2025 года Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена в период с 17.09.2024 по 19.09.2024 года,  муниципальное образование признано не готовым, в связи с невыполнением требований Правил оценки готовности, а именно:

- отсутствует паспорт готовности теплоснабжающей организации МУП «Теплоресурс» к работе в отопительный период;

- отсутствует паспорт готовности теплосетевой организации МУП «Теплоресурс» к работе в отопительный период;

- отсутствует документ, устанавливающий норматив запаса топлива на всех теплоисточниках Каменского района.

Для получения паспорта готовности, МУП «Теплоресурс» необходимо провести следующие мероприятия:

- получить разрешение на осуществление деятельности в области промышленной безопасности;

- получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически ОПО I, II и III классов опасности;

- получить официальное разрешения на эксплуатацию газовой котельной с. Покровское и получить Акт допуска установки в постоянную эксплуатацию;

- провести модернизацию существующих котельных в части обеспечения соблюдения водно-химического режима (установка в котельных систем химической водоподготовки).

В связи с тем, что оборудование и здания котельных Каменского района имеет большой физический износ (котельные построены в 1978 – 1980), получить паспорт готовности к отопительному периоду возможно, только после строительства новых котельных в с. Рыбниковское, с. Маминское и с. Сосновское, пгт. Мартюш, д. Брод, п. Новый Быт, с. Сипавское.

Для строительства вышеуказанных котельных необходимо заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменского муниципального округа.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского муниципального округа Свердловской области

На начало отопительного сезона 2024/2025 года составляла – 429,66 млн. руб. из них:

–  задолженность МУП «ТЕПЛОРЕСУРС» – 12,48 млн. руб.

–  задолженность МУП «Тепловодоснабжение КГО» –  163,68 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 253,50 млн. руб. (в том числе: ООО ТК «Система» – 126,36 млн. руб.,  ООО «Система» – 23,56 млн. руб., ООО «Перспектива+» – 65,70 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 9,64 млн. руб., МУП «КСК» – 20,39 млн. руб., МУСП «КМТС» – 7,85 млн. руб.).

На дату окончания отопительного сезона 2024/2025 года (по состоянию на 13.05.2025) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет – 422,76 млн. руб. из них:

–  задолженность МУП «ТЕПЛОРЕСУРС» – 93,15 млн. руб.

–  задолженность МУП «Тепловодоснабжение КГО» –  164,72 млн. руб.

–  задолженность МУП «Водоснабжение КГО» – 14,97 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 149,92 млн. руб. (в том числе: ООО ТК «Система» – 126,36 млн. руб.,  ООО «Система» – 23,56 млн. руб.).

Снижение задолженности за ТЭРы связано с выдачей муниципальных гарантий на погашение задолженности за поставленный уголь в размере 6,0 млн. руб. в декабре 2024 года и 8,0 млн. руб. в марте 2025 года. А так же оплатой  за теплоснабжающую организацию ООО «Перспектива +» из бюджета Каменского района (субсидиарная ответственность) за 2024 и 2025 годы заплачено 81,18 млн. руб. и за теплоснабжающую организацию ООО «ТГК «Стройком» заплачено 16,06 млн. руб. (субсидиарная ответственность).

Задолженность МУП «Теплоресурс» за потребленные топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 01.05.2025 года составляет 93,15 млн. руб. в том числе:

АО «Уралсевергаз» – 28,85 млн. руб.;

АО «ГАЗЭКС» – 3,38 млн. руб.;

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – 35,86 млн. руб.;

АО «Управление снабжения и сбыта СО» – 27,87 млн. руб.;

ОАО «Синарская ТЭЦ» – (-2,81) млн. руб.

На 1 мая 2025 года задолженность потребителей перед МУП «Теплоресурс» составляет – 67,284 млн. руб. в том числе:

–  бюджетные учреждения – 6,64 млн. руб. (текущая задолженность);

–  прочие потребители  – 15,296 млн. руб. (просроченная задолженность 13,21 млн. руб.);

–  население – 45,348 млн. руб. (просроченная задолженность 28,897 млн. руб.).

В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха на основании  постановления Главы муниципального округа от 12.05.2025 № 675 «Об окончании отопительного периода 2024/2025 года на территории Каменского муниципального округа Свердловской области» отопительный период на территории Каменского муниципального округа  завершен 12 мая 2025 года.

Планы по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 года

В целях подготовки к отопительному периоду 2025/2026 годов в Бюджете Каменского муниципального округа на 2025 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ в размере  15,0 млн. рублей.

По результатам проведенных опресовок будет сформирован План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры на 2025 год.

Необходимо подготовить объекты коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2025/2026 года. Провести ревизию и ремонты оборудования котельных и ремонты сетей.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию газовую котельную п. Первомайский.

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области от 19.05.2025 № 721 «Об итогах работы в отопительный период 2024/2025 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный период 2025/2026 года» |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы, коммунального комплекса

Каменского муниципального округа Свердловской области

к работе в отопительный период 2025/2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2024/2025 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2025/2026 года с учетом имевших место в предыдущем отопительном периоде недостатков и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 15 мая 2025 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организации, обеспечивающей теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 1 июля 2025 года, в течение года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |
|  | - планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2025/2026 года | до 10 июня 2025 года |  |
|  | - графики прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2025/2026 года | до 10 июня 2025 года |  |
|  | 3) программу проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025/2026 года, утвержденную Главой Каменского муниципального округа Свердловской области | до 10 июня 2025 года |  |
| 4- | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (далее паспортов готовности) (в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15 сентября 2025 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 5 | Сбор и представление информации о: |  |  |
|  | - планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2025/2026 года жилищного фонда | до 30 апреля 2025 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2025/2026 года теплоисточников и коммунальных сетей | до 15 апреля 2025 года |  |
|  | - выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с июля по ноябрь 2025 года |  |
|  | - подготовке Каменского муниципального округа Свердловской области к отопительному периоду 2025/2026 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) | к 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2025 года |  |
|  | - выполнении - работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к эксплуатации в отопительный период 2025/2026 года | ежемесячно, по четвергам с 1 августа по 1 ноября 2025 года |  |
|  | - создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к отопительному периоду 2025/2026 года | к 15 сентября 2025 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях | еженедельно, с 1 августа по 15 сентября 2025 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности теплоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, со 1 августа по 1 ноября 2025 года |  |
| 6 | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду) | с 16 июня по 15 сентября 2025 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Уральское управление Ростехнадзора, представители Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области |
| 7 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025/2026 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду) | со 1 сентября по 1 ноября 2024 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ, Уральское управление Ростехнадзора |
| 8 | Проверка готовности Каменского муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный период 2025/2026 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 15 сентября по 15 ноября 2025 года | Уральское управление Ростехнадзора, Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Руководители управляющих компаний |