ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.04.2026											      № 649

пгт. Мартюш

О внесении изменений в Положение о единой дежурно-диспетчерской

службе Каменского муниципального округа Свердловской области, утвержденное постановлением Главы Каменского муниципального округа

от 12.02.2025 № 209

В связи с принятием постановления Правительства Свердловской области от 02.04.2026 года № 200-ПП «О внесении изменений в Типовое положение о единой дежурно-диспетчерской службе в Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 № 385-ПП»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Каменского муниципального округа Свердловской области, утвержденное постановлением Главы Каменского муниципального округа от 12.02.2025 № 209 (далее – Положение), следующие изменения:

  - в приложении № 2 к Положению главу 7 изложить в следующей редакции:

### «Глава 7. Требования к электроснабжению ЕДДС

Для обеспечения бесперебойной работы ЕДДС, электроприемники должны обеспечиваться электроэнергией от основного источника электропитания и резервного независимого источника электропитания. В качестве резервного независимого источника электропитания могут быть использованы местные электростанции,  электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения, предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания), аккумуляторные батареи, бензиновые или дизель-генераторные установки с устройством автоматического включения резервного независимого источника электропитания, и перерыв электроснабжения при нарушении основного источника электропитания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления электропитания.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Каменского муниципального округа (http://kamensk-adm.ru/).

Глава муниципального округа					          А.Ю. Кошкаров